附件

西安市建设工程住宅厨卫烟道产品

质量诚信服务书

生产单位：（甲方）

企业名称：                        （盖章）

生产地址：

备案编号：

责 任 人：

施工单位：（乙方）

项目名称：                        （盖章）

工程地址：

合同编号：

责 任 人：

交货日期：

西 安 建 筑 业 协 会 建 筑 节 能 分 会

西安市建设工程住宅厨卫烟道行业质量诚信服务中心

西安市建设工程住宅厨卫烟道产品质量诚信服务书

NO.FWZX 20150000                                               共2页 第1页

| 系统名称 |  |  | 设计选型 |  |  | 出厂检验编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产日期 |  |  | 出厂日期 |  |  | 数量（套） |  |
| 出厂检验项目执行标准 |  |  |  |  |  |  | 实测结果 |
| 烟 道 管 节 | 长度（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 横断面外廓公差（mm） | 长边 |  |  |  |  |  |
|  |  | 短边 |  |  |  |  |  |
|  | 端面对角线差值（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂直度（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 平整度（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 管体承载力设计值（KN） |  |  |  |  |  |  |
|  | 管体垂直破坏载荷（KN） |  |  |  |  |  |  |
|  | 界面尺寸a×b（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁厚（mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | 排气道内外表面应平整，无漏洞，无蜂窝、麻面 |  | 排气道端面应平整且与管体外壁面垂直，排气道内外表面不允许有裂缝，无龟裂和干裂收缩，内壁交界处应制成45°倒角 |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  |  |  | 蜂窝、麻面不应超过2处，且每处不超过0.005m²，端面碰伤，纵向深度不超过10mm，宽度不应超过20mm。 |  |  |  | 合格□ 不合格□ |
|  | 抗柔性冲击 |  | 使用10Kg砂袋，由1m高度自由落下，同一位置冲击5次的条件下，排气道制品不开裂。 |  |  |  | 合格□ 不合格□ |

西安市建设工程住宅厨卫烟道产品质量诚信服务书

NO.FWZX 20150000                                                共2页 第2页

| 阀 体 | 型式检验报告编号 |  | 漏风量（标态m³/㎡·h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阀体型号及名称 |  | 耐火极限（h) |  |  |
| 风 帽 | 使用层数 | 规格 | 出气口截面 内径 | 用途 |  |
|  |  |  |  | 厨房□ 卫生间□ 其他□ |  |
|  |  |  |  | 厨房□ 卫生间□ 其他□ |  |
|  |  |  |  | 厨房□ 卫生间□ 其他□ |  |
| 检验 结论 | 上述产品经出厂检验符合（ ）标准要求，准予出厂 |  |  |  |  |
| 检验 人员 |  | 审核 人员 |  | 检验 日期 | 年 月 日 |

备注：
1. 执行标准栏，按现行的国家建筑标准设计图集或陕西省建筑产品推荐图集等填写，

并对应填写各项性能指标和实测结果；
2. 在表中有“□”处打“√”表示确认；
3. “出厂检验编号”项为生产供应商自检编号。

4. 本服务书一式三份，甲、乙双方各留一份，服务中心备案一份。
5. 本服务书由西安建筑业协会建筑节能分会统一印制   电话：029-82218036