整改报告

西安建筑业协会：

XXXX年 XX月XX日由贵协会组织的西安市建筑优质结构工程专家组对我单位申报的XXXX工程进行了优质结构现场核查，提出了整改意见并下发了整改通知书，项目部接到整改通知书后，高度重视，积极组织人员对施工现场存在的问题进行了整改。具体回复如下：

例如：

1、砖砌风道内墙局部粉刷不到位，局部已粉墙体不平整、不密实；                                  已整改（附后）

2、屋面金属管未做防腐处理；           已整改（附后）

3、个别楼梯踏步有破损。               已整改（附后）

建设单位相关负责人签字并加盖公章：

监理单位相关负责人签字并加盖公章：

施工单位（公章）

XXXX年 XX月XX日

附：

问题一：砖砌风道内墙局部粉刷不到位，局部已粉墙体不平整、不密实 彩色照片

彩色照片

（整改前）                     （整改后）

问题二：屋面金属管未做防腐处理

彩色照片

彩色照片

（整改前）                     （整改后）

问题三：个别楼梯踏步有破损

彩色照片

彩色照片

（整改前）                     （整改后）